## Лист1
3D сканер Sirona Primescan ДxШxВ: 408x1400x550 мм Вес: 40000 г Комплектация: сканер Primescan; интегрированный специализированный ПК; сенсорный дисплей; карту WLAN; Windows® 10, 64 bit; 21,5” TFT ЖК-монитор; накопитель лицензий (с лицензией Connect); ПО Connect (c лицензией); Connect Case Center Inbox (c лицензией); возможность экспорта в STL-формат. | Отличный сканер, с высокой скоростью, благодаря цифровым оттискам которые имеют высокую технологию, Primescan обеспечивает высокоточную 3D-визуализацию всей челюсти, подходя как для простых, так и для сложных клинических случаев, включая тотальные реставрации. Операционная система на русском языке. Очень прост и удобен в использовании. Чтобы избежать запотеваний при использовании в работе с пациентом, имеет функцию автонагрева Так же очень комфортное Интуитивное управление через сенсорный ЖК-экран и удобную сенсорную панель.
3D сканер Shining 3D Aoralscan Elite Интерфейс подключения: Type-C Поддерживаемые форматы файлов: STL, OBJ, PLY Питание: 12 V DC/3 A Поле сканирования: Наконечник IPG: 19 мм × 14 мм Стандартный наконечник: 16 мм × 12 мм Мини наконечник: 12 мм × 9 мм Глубина сканирования: 22 мм Принцип работы: Бесконтактный сканер со структурированным светом и внутриротовой фотограмметрией ДxШxВ: 245x30x26 мм Вес: 124 г | Высокотехнологичный сканер, от достаточно известной в наших кругах компании Shining, компания использует уникальный алгоритм для быстрого и точного сканирования для создания высококачественных моделей. Идеально подходит, для сложных случаев, а так же имеет технологию Intelligent Positioning Guidance (IPG) — интеллектуальная система направляющих, обеспечивающая более точное сканирование беззубых случаев.
3D сканер Medit i700 Источник света: LED Интерфейс подключения: USB 3.1 Поле сканирования: 15×13 мм Скорость сканирования: до 70 кадров в секунду Построение изображения: видео технология 3D-in-motioin, 3D полноцветная потоковая Технология защиты от запотевания: Адаптивная Угол зеркала: 45 Автоклавирование наконечника: до 100 раз (121 °C в течение 30 минут или 134 °C в течение 4 минут) Реверсивный наконечник: Да Общая длина наконечника: 248 мм Вес: 245 г | Высокоточный интраоральный 3D сканер, предназначенный для создания цифровых моделей зубов и десен. С помощью технологии Multi-Curve Scanning, сканер Medit i700 сканирует поверхность зубов и десен более точно, чем предыдущие модели. Имеет большинствотоп функций как и на других моделях конкурентов.мСканер поддерживает открытый формат данных STL, что позволяет легко интегрировать его с другими CAD/CAM системами. + имеет свое програмное обеспечение Medit Link
3D сканер Shining 3D AutoScan DS-EX Pro (H) Обновленный сканер DS-EX Pro с камерами на 5 Мп. Отличный сканер по соотношению цена-качество. Разрешение камеры: 5 Мп Время сканирования, 1-4 ед: 18 сек Время сканирования, 5-8 ед: 30 сек Время сканирования, верх/низ: 14 сек Время сканирования слепка: 66 сек Источник света: Синий Интерфейс подключения: USB 3.0 Область сканирования: 100х100х75 мм Технология сканирования: Cтруктурированный свет Точность сканирования: 8 микрон Формат модели: STL / OBJ / PLY ДxШxВ: 260x270x420 мм Вес: 5000 г | Модернизированная версия AutoScan-DS-EX Pro (H) обеспечивает быстрое сканирование и делает работу в лаборатории более динамичной, позволяя зубным техникам легко справляться с большими объемами работы. Увеличена скорост сканирования Сканирование челюсти длится всего 14 секунд. Весь процесс сканирования разборной модели – всего 2 минуты, а неразборной – 2,5 Поддерживает различные типы сканирования зубов, включая waxup, абатменты, разборные модели, сканирование отдельных штампиков, гипсовые модели, слепки, сканирование моделей в артикуляторе и сканирование текстур. Удобно работать с артикулятором, можно избежать ошибок
3D сканер Shining 3D AutoScan DS-EX Pro (С) Источник света: Белый / синий Поддерживаемые форматы файлов: STL, OBJ Технология сканирования: Cтруктурированный свет Разрешение камеры: 1,3 Мп Точность сканирования: <10 микрон Рабочая область: 100х100х75 мм Время сканирования, модель в прикусе: 8 сек Время сканирования, верх/низ: 15 сек Время сканирования, 1-8 штампиков: 15 сек Время сканирования слепка: 70 сек ДxШxВ: 260x270x420 мм Вес: 5000 г | профессиональный 3D сканер высокой точности, который обеспечивает быстрое и точное сканирование объектов различной сложности. Он оснащен двумя камерами высокого разрешения, которые позволяют захватывать объекты с максимальной точностью и детализацией. Имеет функцию распознования цвета, от чего модели становятся более реалестичными, так же вместе со сканером вы получаете програмное обеспечение, которое поможет вам дальнейшних проектах
Лабораторный 3D сканер Medit T310 Время сканирования: 18 Разрешение камеры: 10 Мп Точность сканирования: 9 микрон Цветное изображение: Есть ДxШxВ: 320x550x390 мм Вес: 16000 г | Лабораторный 3D сканер Medit T310 обладает рядом особенностей, которые делают его уникальным в своем классе: Высокая точность сканирования: сканер Medit T310 использует технологию фазового сдвига, которая позволяет достичь высокой точности сканирования - до 4 микрон. Это позволяет создавать детальные и точные цифровые модели, которые могут быть использованы для создания высококачественных зубных протезов. Быстрое сканирование: сканер Medit T310 имеет быстрый процессор и передачу данных, что позволяет сканировать зубы и ткани полости рта быстрее, чем многие другие сканеры на рынке. Это сокращает время, необходимое для создания цифровой модели и повышает эффективность работы лаборатории. Простота в использовании: сканер Medit T310 имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его легким в использовании. Он также имеет небольшой размер и легкий вес, что позволяет легко перемещать его по лаборатории и использовать на разных рабочих местах. Расширенный набор функций: сканер Medit T310 имеет широкий набор функций, включая автоматическое выравнивание моделей, возможность объединять несколько сканированных моделей в одну и возможность экспорта данных в различных форматах, что делает его универсальным инструментом для работы в лаборатории.